## Eingaben
Hier werden wichtige Daten eingegeben
Die Daten können jederzeit geändert werden und sollten der individuellen Situation entsprechen
Wenn Formeln in den Zellen sind, dann aufpassen.
| Betrachtungszeitraum | 20 | Jahre |  |  |  | Nebenrechnungen, bitte nicht ändern
| Gaspreis [€/kWh] | 0.12 | €/kWh |  |  |  | Preiserhöhung 2% p.a. | Preiserhöhung 4% p.a.
| Strompreis [€/kWh] | 0.34 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| Pelletpreis [€/kWh] | 0.054167 | €/kWh | pro Tonne | 260 | €/Tonne | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
| PV-Strom [€/kWh] | 0.11 | €/kWh |  |  |  | 1.243 | 1.5956 | 1.4859 | 2.1911
[7 empty] | 0.1 | 0.1
| Endenergiebedarf Heizung und Warmwasser | 18000 | kWh | 20000
| Heizenergiebedarf [kWh] | 15840 | kWh | 17600
| Warmwasserenergiebedarf (800kWh/Person) | 2160 | kWh | 2400
| Haushaltsstrombedarf (1.000kWh/Person) | 3500 | kWh
[7 empty] | Leistung WP grob | 9 | kW
| Leistung PV-Anlage | 10 | kWp |  |  |  | Leistungsklasse | <=6kW | <=8kW | <=12kW | <=14kW | <=20kW | >20kW | Gaskessel
| Kapazität Batteriespeicher | 8 | kWh |  |  |  | Preis WP | 9292.8 | 10213.8 | 12288 | 13276.9 | 18276.9 | 23276.9 | 3525.9
| Ausrichtung der PV-Anlage | Südwest |  | Spezifischer Ertrag/kWp | 900 | kWh/a | Zubehör | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 2000 | 1000
[7 empty] | Montage WP | 2400 | 2400 | 3000 | 3000 | 3000 | 4800 | 2400
| JahresArbeitsZahl der Luft-WP | 3.7 |  | Vorlauftemperatur | 45 | °C | Summe | 12692.8 | 13813.8 | 16488 | 17676.9 | 22676.9 | 30076.9 | 6925.9
| Anzahl Wohneinheiten | 1 |  |  |  |  | Berechneter Preis | 16488
| Förderung Wärmepumpe | 50 | %
| Förderung Heizungsoptimierung | 20 | %
| Förderung Biomasse max. | 50 | %
| Energetischer Standard Wohngebäude für Infrarotheizung erfüllt? | 0
| Anzahl Räume für Klima-Innengeräte | 4
Note on B7: hjw: Grundgebühr beachten. Muss mit in den Gaspreis eingerechnet werden
Note on C12: hjw: Energieverbrauch nach Heizungsoptimierung durch bessere Dämmung der Rohre, hydraulischem Abgleich, modernere Technik ...
Note on E12: hjw: Energieverbrauch bisher insgesamt lt Abrechnung mit dem Gasversorger oder Ölmenge in Liter * 10kWh/l
Note on H19: hjw: Sockel, Ausdehnungsgefäß; Füllstation, Füllen, ….
Note on B21: hjw: Bei einer Heizkörperheizung und einem wenig gedämmten Haus auf 3 setzen, Heizkörker und gut gedämmt 3,3, Fußbodenheizung 3,5
Note on B28: hjw: Wichtig für Förderung Infrarotheizung

## Invest und Kosten
Kostenzusammenstellung
Bei den Investitionen können die individullen Erkenntnisse eingetragen werden
Investitionskosten (Statisch, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe | Pellets | Klimageräte mit PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (2%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Klimageräte mit PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage | Investitionskosten (4%Preissteigerung, grob) |  | Gas-Brennwert | Luft-Wärmepumpe mit JAZ = 3 | Pellets | Klimageräte mit PV-Anlage | Gas-Brennwert mit TW-WP | Gas-Brennwert mit th. Solaranlage | Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | Infrarotheizung mit PV-Anlage
| Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |  | Demontage alte Anlage /Entsorgung | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500
| Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 5533 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 9000 |  | Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 5533 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 9000 |  | Kessel mit Montage | 6925.9 | 16488 | 20000 | 5533 | 29785.6 | 26488 | 16488 | 9000
| Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinsanierung | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 |  | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0 |  | Pufferspeicher/ WW-Speicher | 0 | 2000 | 3000 | 0 | 2000 | 2000 | 2000 | 0
| Heizstab mit PV-Regelung mit Montage |  |  | 1500 | [6 empty] | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Heizstab mit PV-Regelung mit Montage | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Trinkwasserwärmepumpe mit Montage |  |  |  | 3469 |  |  |  | 3469 |  | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 3469 |  | Trinkwasserwärmepumpe mit Montage | 0 | 0 | 0 | 3469 | 0 | 0 | 0 | 3469
| thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | [9 empty] | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | thermische Solaranlage 2 Module ca. 4m² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Frischwasserstation | [9 empty] | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Frischwasserstation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 |  | 2500 | 2500 | 2500 |  |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0 |  | Heizkreisstation, Zirkulation, Montagematerial | 3000 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 2500 | 0
| Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 500 |  |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 |  | Hydraulischer Abgleich mit Berechnung | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 | 0
| Pelletlager |  |  | 4000 | [6 empty] | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pelletlager | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gasanschluss/Wärmeverteilsystem (Neubau) | [9 empty] | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gasanschluss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 |  | Elektroinstallation | 500 | 1000 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 2000
| Schornsteinfeger Abnahme | 150 |  | 150 | [6 empty] | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger Abnahme | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
| Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 10002 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 14969 |  | Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 10002 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 14969 |  | Summe Netto | 12075.9 | 22988 | 33150 | 10002 | 36285.6 | 32988 | 22988 | 14969
| USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 1900.38 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2844.11 |  | USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 1900.38 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2844.11 |  | USt | 2294.421 | 4367.72 | 6298.5 | 1900.38 | 6894.264 | 6267.72 | 4367.72 | 2844.11
| Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 11902.38 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 17813.11 |  | Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 11902.38 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 17813.11 |  | Summe Brutto | 14370.321 | 27355.72 | 39448.5 | 11902.38 | 43179.864 | 39255.72 | 27355.72 | 17813.11
| Förderung ca. |  | 13677.86 | 15000 |  | 15000 | 15000 | 13677.86 |  |  |  |  | 13677.86 | 19724.25 |  | 15000 | 15000 | 13677.86 |  |  | Förderung ca. |  | 13677.86 | 19724.25 |  | 15000 | 15000 | 13677.86
| Anschaffungskosten | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Kosten | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Kosten | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11
Laufende Kosten (grob)
| Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |  | Wartung in €/a | 250 | 250 | 450 | 250 | 250 | 250 | 250 | 0
| Schornsteinfeger | 50 |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Schornsteinfeger | 50 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 |  | Hilfsenergie (1.000kWh * 30Cent/kWh) | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | 0
| Kosten Gaszähler | 150 | [6 empty] | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Kosten Gaszähler | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Versicherung/Überwachung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Laufende Kosten €/a | 750 | 550 | 850 | 250 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Kosten €/a | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 310.7434 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Kosten €/a | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 398.8904 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
Verbrauchsgebunden Kosten
| Effizienz der Anlage | 0.95 | 3.7 | 0.9 | 3.7 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 1
| Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 4281.0811 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 14256 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 4281.0811 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 14256 |  | Endenergieverbrauch [kWh/a] Heizung | 15840 | 4281.0811 | 15840 | 4281.0811 | 3370.2128 | 3370.2128 | 4281.0811 | 14256
| Endenergieverbrauch WW | 2160 | 583.7838 | 2160 | 583.7838 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 2160 | 583.7838 | 2160 | 583.7838 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160 |  | Endenergieverbrauch WW (2 Personen) | 2160 | 583.7838 | 2160 | 583.7838 | 459.5745 | 459.5745 | 583.7838 | 2160
| Gas | 18947.3684 | [8 empty] | Gas | 18947.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gas | 18947.3684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Strom aus dem Netz |  | 4864.8649 |  | 3342.5271 | 2631.3511 | 2631.3511 | 3342.5271 | 10944 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 4864.8649 | 0 | 3342.5271 | 2631.3511 | 2631.3511 | 3342.5271 | 10944 |  | Strom aus dem Netz | 0 | 4864.8649 | 0 | 3342.5271 | 2631.3511 | 2631.3511 | 3342.5271 | 10944
| PV-Strom |  |  |  | 1522.3378 | 1198.4361 | 1198.4361 | 1522.3378 | 5472 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 1522.3378 | 1198.4361 | 1198.4361 | 1522.3378 | 5472 |  | PV-Strom | 0 | 0 | 0 | 1522.3378 | 1198.4361 | 1198.4361 | 1522.3378 | 5472
| Pellets |  |  | 20000 | [6 empty] | Pellets | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Pellets | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| verbrauchsgebundene Kosten in €/a | 2273.6842 | 1654.0541 | 1083.3333 | 1303.9164 | 1026.4873 | 1026.4873 | 1303.9164 | 4322.88 |  | Kosten in €/a | 2826.1297 | 2055.9457 | 1346.5548 | 1580.0461 | 1243.866 | 1243.866 | 1580.0461 | 5226.9754 |  | Kosten in €/a | 3627.8032 | 2639.1451 | 1728.525 | 1980.7478 | 1559.3121 | 1559.3121 | 1980.7478 | 6538.9408
Zusammenfassung
| Anschaffungskosten/Invest | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11
| Laufende Betriebskosten pro Jahr | 750 | 550 | 850 | 250 | 550 | 550 | 550 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 932.2303 | 683.6355 | 1056.5276 | 310.7434 | 683.6355 | 683.6355 | 683.6355 | 0 |  | Laufende Betriebskosten pro Jahr | 1196.6712 | 877.5589 | 1356.2273 | 398.8904 | 877.5589 | 877.5589 | 877.5589 | 0
| verbrauchsgebundene Energiekosten pro Jahr | 2273.6842 | 1654.0541 | 1083.3333 | 1303.9164 | 1026.4873 | 1026.4873 | 1303.9164 | 4322.88 |  | Energiekosten pro Jahr | 2826.1297 | 2055.9457 | 1346.5548 | 1580.0461 | 1243.866 | 1243.866 | 1580.0461 | 5226.9754 |  | Energiekosten pro Jahr | 3627.8032 | 2639.1451 | 1728.525 | 1980.7478 | 1559.3121 | 1559.3121 | 1980.7478 | 6538.9408
| Kosten im Betrachtungszeitraum statisch | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 2% Preisteigerung | [9 empty] | Kosten im Betrachtungszeitraum bei 4% Preissteigerung
| Invest | 14370.321 | 13677.86 | 24448.5 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11 |  | Invest | 14370.321 | 13677.86 | 19724.25 | 11902.38 | 28179.864 | 24255.72 | 13677.86 | 17813.11
| Laufende Betriebskosten im Betrachtungszeitraum | 15000 | 11000 | 17000 | 5000 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |  | Betriebskosten | 18644.6055 | 13672.7107 | 21130.5529 | 6214.8685 | 13672.7107 | 13672.7107 | 13672.7107 | 0 |  | Betriebskosten | 23933.4236 | 17551.1773 | 27124.5467 | 7977.8079 | 17551.1773 | 17551.1773 | 17551.1773 | 0
| Energiekosten im Betrachtungszeitraum | 45473.6842 | 33081.0811 | 21666.6667 | 26078.3272 | 20529.7469 | 20529.7469 | 26078.3272 | 86457.6 |  | Energiekosten | 56522.5934 | 41118.9137 | 26931.0968 | 31600.9211 | 24877.3208 | 24877.3208 | 31600.9211 | 104539.5082 |  | Energiekosten | 72556.063 | 52782.9017 | 34570.5007 | 39614.9557 | 31186.2417 | 31186.2417 | 39614.9557 | 130778.8157
| Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 74844.0052 | 57758.9411 | 63115.1667 | 42980.7072 | 59709.6109 | 55785.4669 | 50756.1872 | 104270.71 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 89537.5199 | 68469.4844 | 67785.8997 | 49718.1696 | 66729.8955 | 62805.7515 | 58951.4918 | 122352.6182 |  | Gesamtkosten im Betrachtungszeitraum | 110859.8076 | 84011.939 | 81419.2974 | 59495.1436 | 76917.283 | 72993.139 | 70843.993 | 148591.9257
Note on F6: hjw: Ein Klimagerät mit einer Heizleistung von 3kW (siehe Blatt Wärmepumpe) kostet 700€ mit Monatge 1.000€. Bei der Kalkulation wird mit 500€ pro kW Heizleistung gerechnet. Es wurde eine zweite Außeneinheit für 3.000€ eingeplant, weil ein Multisplitgerät mit 8 Inneneinheiten gibt es nicht.
Note on G6: hjw: Zuschlag zur Wärmepumpe für den Eisspeicher 10.000€ und die Zusatzkosten für die Twin-Anlage 20%. Bei Twin-Anlage PV-Leistung beachten.
Note on H6: hjw: Zusatzkosten für Tiefenbohrung von 10.000€ angenommen.
Note on J6: hjw: 1200€ pro kW
Note on D8: hjw: Pufferspeicher ist bei einer Fußbodenheizung nicht erforderlich Trinkwasserspeicher schon also auf 1.000€ setzen, wenn Fußbodenheizung vorhanden ist.
Note on F8: hjw: Hier ist eine Brauchwasserwärmepumpe eingeplant. Ein Untertischspeicher für die Küche und eine Kleinspeicher für das Bad sind günstiger und auch eine gute Option.
Note on C13: hjw: 500€ für Gasleitung
Note on E37: hjw:
Note on G37: hjw: JAZ um 1 besser als bei einer Luft WP
Note on H37: hjw: JAZ um 0,7 besser als bei einer Luft-WP
Note on J37: hjw: Annahme: 10% weniger Energiebedarf wegen Strahlungswärme
Note on J41: hjw: Annahme optimistisch 33% PV-Strom
Note on E42: hjw: 10% höherer Heizenergiebedarf, weil Pelletkessel einen schlechteren Wirkungsgrad haben wie Gaskessel oder Wärmepumpen (hohe Abgastemperaturen...)

## Ergebnisse
Kosten über den Betrachtungszeitraum
|  | Statisch |  | mit 2% Preissteigerung |  | mit 4% Preissteigerung
| Gas-Brennwert | 74844.0052 | 7 | 89537.5199 | 7 | 110859.8076 | 7
| Luft-Wärmepumpe ohne PV-Anlage | 57758.9411 | 4 | 68469.4844 | 6 | 84011.939 | 6
| Pellets | 63115.1667 | 6 | 67785.8997 | 5 | 81419.2974 | 5
| Klimageräte mit PV-Anlage | 42980.7072 | 1 | 49718.1696 | 1 | 59495.1436 | 1
| Sole-Wärmepumpe mit Eisspeicher und Twin-PV-Anlage | 59709.6109 | 5 | 66729.8955 | 4 | 76917.283 | 4
| Sole-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und PV-Anlage | 55785.4669 | 3 | 62805.7515 | 3 | 72993.139 | 3
| Luft-Wärmepumpe mit PV-Anlage | 50756.1872 | 2 | 58951.4918 | 2 | 70843.993 | 2
| Infrarotheizung mit PV-Anlage | 104270.71 | 8 | 122352.6182 | 8 | 148591.9257 | 8

## Simulation
Simulation des tatsächlichen Stromverbrauchs für die Wärmepumpe, der von der PV-Anlage genutzt werden kann
Berechnung ist etwas grob, aber für die Investitionsentscheidung ausrechend
Beim Einsatz einer Wärmepumpe wird Strom eingesetzt
Bei der Nutzung von eigenem Solarstrom passt die Erzeugung (Sommer) nicht zum Verbrauch (Winter)
Hier wird mit ausreichender Genauigkeit simuliert, wieviel Solarstrom für die Wärmeerzeugung genutzt werden kann
Stromverbrauch im Haushalt |  | 3500 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Warmwasser |  | 583.7838 | kWh
Stromverbrauch der Wärmepumpe für Heizung |  | 4281.0811 | kWh
Verbrauch gesamt |  | 8364.8649
Erzeugung gesamt |  | 9000
Zeitreihen | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt
Verbrauch Haushaltsstrom | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 3500
Verbrauch Warmwasser | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 583.7838
Verbrauch Heizung | 731.5886 | 639.1542 | 566.6327 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 369.838 | 542.3368 | 690.0211 | 4281.0811
Erzeugung Solarstrom | 143.0878 | 377.8019 | 695.5655 | 989.6903 | 1204.9495 | 1420.9409 | 1324.6914 | 1126.906 | 879.3433 | 459.7175 | 253.6942 | 123.6119 | 9000 |  | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamtergebnis
Deckungsgrad Haushaltsstrom | 0.49059 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.86981 | 0.42381 | 1 | Summe von Ist-Erzeugung | 1368 | 3612 | 6650 | 9462 | 11520 | 13585 | 12664.8 | 10773.86 | 8407.02 | 4395.16 | 2425.46 | 1181.8 | 86045.1
Nutzung für Haushalt | 143.0878 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 291.6667 | 253.6942 | 123.6119 | 3145.3938
Reststrom für WW und Heizung | -148.5789 | 86.1352 | 403.8988 | 698.0236 | 913.2828 | 1129.2742 | 1033.0247 | 835.2393 | 587.6766 | 168.0509 | -37.9725 | -168.0547 | 5500
Deckungsgrad WW | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Nutzung für WW | 0 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 0 | 0 | 437.8378
Reststrom für Heizung | 0 | 37.4866 | 355.2501 | 649.375 | 864.6342 | 1080.6256 | 984.376 | 786.5907 | 539.028 | 119.4022 | 0 | 0 | 4916.2162
Deckungsgrad Heizung | 0 | 0.05865 | 0.62695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.32285 | 0 | 0 | 1
Nutzung für Heizung | 0 | 37.4866 | 355.2501 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 119.4022 | 0 | 0 | 1253.6486 | langjähriges Mittel (20 Jahre)*
Angebot für WW max | 0 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 48.6486 | 0 | 0 | 437.8378 | Gradtagzahl | Apr: Außen-; Jun: Außentemp.
Angebot für Heizung max | 0 | 37.4866 | 355.2501 | 354.205 | 183.3501 | 38.6439 | 9.3337 | 16.477 | 139.5001 | 119.4022 | 0 | 0 | 1253.6486 | GTZ 20/15 | Feb: Heiztage; Apr: temperatur; Jun: an Heiztagen
[14 empty] | [Kd] | Feb: [d]; Apr: [°C]; Jun: [°C]
Einspeisung | 0 | 0 | 0 | 265.653 | 613.1557 | 937.7835 | 877.5381 | 693.1023 | 359.5751 | 0 | 0 | 0 | 3746.8077
[14 empty] | 545.6 | Feb: 31; Apr: 2.4; Jun: 2.4
Gradtage [Kd] für Heizung 20/15 | 545.6 | 476.6648 | 422.5801 | 264.157 | 136.7378 | 28.8196 | 6.9608 | 12.2881 | 104.0356 | 275.8157 | 404.4609 | 514.6 | 3192.7204 | 476.6648 | Feb: 28.1881; Apr: 3.1059; Jun: 3.0899
[14 empty] | 422.5801 | Feb: 31; Apr: 6.3684; Jun: 6.3684
theoretischer Nutzungsgrad Haushaltsstrom | 0.89868 | [12 empty] | 264.157 | Feb: 26.1133; Apr: 10.8993; Jun: 9.8842
theoretischer Nutzungsgrad WW | 0.75 | [12 empty] | 136.7378 | Feb: 17.1927; Apr: 14.7403; Jun: 12.0468
theoretischer Nutzungsgrad Heizung | 0.29283
theoretischer Gesamtnutzungsgrad | 0.57824 | realistisch ohne Speicher |  | 0.28912
praktischer Nutzungsgrad mit Speicher
Haushalt | 0.80882
WW | 0.675 |  | Wird in der WIR genutzt
Heizung | 0.26355 |  | Wird in der WIR genutzt | [10 empty] | 28.8196 | Feb: 4.5183; Apr: 18.7403; Jun: 13.6216
Gesamt | 0.52041 | [12 empty] | 6.9608 | Feb: 1.2265; Apr: 20.3836; Jun: 14.3245
|  |  |  | Berechnungen zur Speicherkapazität | [9 empty] | 12.2881 | Feb: 2.0404; Apr: 19.5478; Jun: 13.9776
Eigenverbrauch | 0.58369 | [12 empty] | 104.0356 | Feb: 14.1038; Apr: 15.415; Jun: 12.6236
|  |  |  | Faktor Verbrauch | 8.3649 |  | ideale Speicherkapazität |  | 8.6824 |  |  |  |  | 275.8157 | Feb: 27.7724; Apr: 10.8; Jun: 10.0687
Tagesverbrauch Strom durchschn | 22.9174 |  |  | Faktor Ertrag | 9 |  | Deckungsanteil Speicher |  | 1.8 |  |  |  |  | 404.4609 | Feb: 29.6904; Apr: 6.4774; Jun: 6.3774
Deckungsgrad durch Speicher | 0.69816 | [12 empty] | 514.6 | Feb: 31; Apr: 3.4; Jun: 3.4
[6 empty] | Speicherkapazität | 8 | 8.8 | 10.4
[8 empty] | 7.2 | 5.6
[8 empty] | 2 | 1.5

## Wärmepumpe
Leistungsbeschreibung
|  | Alternative Monoblock Wärmepumpe | Einzelpreis | Gesamtpreis |  | Zeitbedarf | Personen
|  | Heizlastberechnung mit Berechnung für den hydraulischen Abgleich |  | 500 |  | 8
|  | Demontage der vorhandenen Anlage |  | 500 |  | 4 | 2
Wärmepumpe
|  | Buderus WLW196i-8 AR T190, Logatherm Luft/Wasser Heizungs-Wärmepumpe, weiß mit integriertem WW-Speicher 190l, Kältemittel R410a (GWP 2088!) |  | 9169 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/buderus-wlw196i-8-ar-t190-logatherm-luftwasser-heizungs-waermepumpe-weiss.html
Pufferspeicher 100l
|  | HD24 Pufferspeicher, Wärmepumpenspeicher, 100 L, 50 mm PU-Isolierung |  | 362 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/hd24-pufferspeicher-waermepumpenspeicher-100-l-50-mm-pu-isolierung.html?cache=1740472118
|  | Viessmann Vitoset Füllstation medium mit Enthärtungskartusche 4 l, ZK06029 |  | 789 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/wasseraufbereitung/viessmann-vitoset-fuellstation-medium-mit-enthaertungskartusche-4-l-zk06029.html?cache=1740472225
|  | Buderus Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H, silber, 18 l (ist in der Wärmepumpe drin) |  | 37 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/ausdehnungsgefaesse/buderus-logafix-ausdehnungsgefaess-bu-h-silber-18-l.html
|  | Junkers Bosch IW-EVD2 Trinkwasserausdehnungsgefäß für GC5700iWT, 2 L |  | 108
|  | Montage der Anlage |  | 4800 |  | 32 | 2
|  | Sockel für Außeneinheit; Bohrung |  | 500
|  | Kleinteile, Verrohrung, Armaturen |  | 2000
|  | hydraulischer Abgleich durchführen |  | 150 |  | 2 | 1
|  | Drei Wärmepumpenkonvektoren z.B. DDaikin Altherma HPC WP Konvektor Wärmeleistung (45/40 C) 1,96 kW | 529 | 2037 |  | 3 | 2 | https://www.heizungsdiscount24.de/heizkoerper/daikin-altherma-hpc-wp-konvektor-waermeleistung-4540-c-196-kw.html?cache=1740489600
|  | Gesamtpreis Brutto |  | 20952
Alternative Monoblock Wärmepumpe mit Pufferspeicher und Propan WP
|  | Heizlastberechnung mit Berechnung für den hydraulischen Abgleich |  | 500 |  | 8
|  | Demontage der vorhandenen Anlage |  | 500 |  | 4 | 2
|  | Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logaplus WLW186i-10 AR TP70 mit integriertem Pufferspeicher, schwarz - 7739624148 |  | 11682 |  |  |  | https://www.heima24.de/heizung/buderus-luft-wasser-waermepumpe-logaplus-wlw186i-10-ar-tp70-mit-integriertem-pufferspeicher-schwarz-7739624148.html?cache=1740663101
|  | Viessmann Vitoset Füllstation medium mit Enthärtungskartusche 4 l, ZK06029 |  | 789
|  | Buderus Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H, silber, 18 l (ist in der Wärmepumpe drin) |  | 37
|  | Junkers Bosch IW-EVD2 Trinkwasserausdehnungsgefäß für GC5700iWT, 2 L |  | 108
|  | Montage der Anlage |  | 4800 |  | 32 | 2
|  | Sockel für Außeneinheit; Bohrung |  | 500
|  | Kleinteile, Verrohrung, Armaturen |  | 2000
|  | hydraulischer Abgleich durchführen |  | 150 |  | 2 | 1
|  | Drei Wärmepumpenkonvektoren z.B. Daikin Altherma HPC WP Konvektor Wärmeleistung (45/40 C) 1,96 kW | 529 | 2037 |  | 3 | 2
|  | Gesamtpreis Brutto |  | 23103
Alternative Split-Wärmepumpe
|  | Heizlastberechnung mit Berechnung für den hydraulischen Abgleich |  | 500 |  | 8
|  | Demontage der vorhandenen Anlage |  | 500 |  | 4 | 2
|  | Vaillant aroTHERM Split VWL 105/5 AS, Heizungswärmepumpe, Luft/Wasser Wärmepumpe |  | 4949 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/vaillant-arotherm-split-vwl-1055-as-heizungswaermepumpe-luftwasser-waermepumpe.html?cache=1740472999
|  | 500 Liter TWL Hochleistungs-Hygiene-Kombispeicher Typ KEH 500, Iso-B |  | 2335 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/speichertechnik/500-liter-twl-hochleistungs-hygiene-kombispeicher-typ-keh-500-iso-b.html?cache=1740471957
|  | Viessmann Vitoset Füllstation medium mit Enthärtungskartusche 4 l, ZK06029 |  | 789
|  | Buderus Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H, silber, 18 l (ist in der Wärmepumpe drin) |  | 37
|  | Junkers Bosch IW-EVD2 Trinkwasserausdehnungsgefäß für GC5700iWT, 2 L |  | 108
|  | Sockel für Außeneinheit; Bohrung |  | 500
|  | Montage der Anlage |  | 4800 |  | 32 | 2
|  | Kleinteile, Verrohrung, Armaturen |  | 2000
|  | hydraulischer Abgleich durchführen |  | 150 |  | 2 | 1
|  | Drei Wärmepumpenkonvektoren z.B. DDaikin Altherma HPC WP Konvektor Wärmeleistung (45/40 C) 1,96 kW | 529 | 2037 |  | 3 | 2 | https://www.heizungsdiscount24.de/heizkoerper/daikin-altherma-hpc-wp-konvektor-waermeleistung-4540-c-196-kw.html?cache=1740489600
|  | Gesamtpreis Brutto |  | 18705
Hier entstehen noch Kosten für die Hydraulikstation, die auf der Website nicht auswählbar ist.
Alternative Split-Wärmepumpe
|  | Heizlastberechnung mit Berechnung für den hydraulischen Abgleich |  | 500 |  | 8
|  | Demontage der vorhandenen Anlage |  | 500 |  | 4 | 2
|  | Daikin Altherma 3 R MT 10 kW, Split-Wärmepumpe, Außengerät, 400 V / 3-phasig, Heizen/Kühlen |  | 4949 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/daikin-altherma-3-r-mt-10-kw-split-waermepumpe-aussengeraet-400-v-3-phasig-heizenkuehlen.html
|  | Daikin Altherma 3 R MT ECH2O, Wärmepumpen-Innengerät, 300 Liter Speicher, Heizen/Kühlen Hier überlegen, ob die Variante mit 500l Speicher besser ist. Kostet wenig mehr, aber etwas mehr Platz. |  | 3898 |  |  |  | https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/daikin-altherma-3-r-mt-ech2o-waermepumpen-innengeraet-300-liter-speicher-heizenkuehlen.html
|  | Viessmann Vitoset Füllstation medium mit Enthärtungskartusche 4 l, ZK06029 |  | 789
|  | Buderus Logafix Ausdehnungsgefäß BU-H, silber, 18 l (ist in der Wärmepumpe drin) |  | 37
|  | Junkers Bosch IW-EVD2 Trinkwasserausdehnungsgefäß für GC5700iWT, 2 L |  | 108
|  | Sockel für Außeneinheit; Bohrung |  | 500
|  | Montage der Anlage |  | 4800 |  | 32 | 2
|  | Kleinteile, Verrohrung, Armaturen |  | 2000
|  | hydraulischer Abgleich durchführen |  | 150 |  | 2 | 1
|  | Drei Wärmepumpenkonvektoren z.B. DDaikin Altherma HPC WP Konvektor Wärmeleistung (45/40 C) 1,96 kW | 529 | 2037 |  | 3 | 2 | https://www.heizungsdiscount24.de/heizkoerper/daikin-altherma-hpc-wp-konvektor-waermeleistung-4540-c-196-kw.html?cache=1740489600
|  | Gesamtpreis Brutto |  | 20268
|  | Alternative Klimageräte | Einzelpreis | Gesamtpreis |  | Anzahl
|  | Demontage der vorhandenen Anlage | 500 | 500 |  | 1
|  | Junkers Bosch Compress 5000 DW CS5001DW 200, Warmwasser-Wärmepumpe | 2409 | 2409 |  | 1 |  | https://www.heizungsdiscount24.de/waermepumpen/junkers-bosch-compress-5000-dw-cs5001dw-200-warmwasser-waermepumpe.html
|  | Montage WW-Wärmepumpe und Zubehör | 70 | 1060 |  | 8
|  | Junkers Bosch Climate CL5000 MS 42 OUE Klimaanlage Multi-Split Außeneinheit 12kW | 2200 | 2200 |  | 1 |  | https://www.heizungsdiscount24.de/klimaanlagen/junkers-bosch-climate-cl5000-ms-42-oue-klimaanlage-multi-split-ausseneinheit.html
|  | Junkers Bosch Climate CL5000 MS 2-2 IBW Klimaanlage Multi-Split Inneneinheit | 247 | 988 |  | 4 |  | https://www.heizungsdiscount24.de/klimaanlagen/junkers-bosch-climate-cl5000-ms-2-2-ibw-klimaanlage-multi-split-inneneinheit.html
|  | Viessmann Elektrische Infrarotheizung Vitoplanar EI5 A500S, 500 W, 230 V, Stahl, Wandmontage | 525 | 525 |  | 1
|  | Montage | 70 | 1820 |  | 26
|  | Gesamtpreis Brutto |  | 9502
|  | für Invest und Kosten |  | 5533
Wärmepumpen Referenz
|  | Typ | Ausstattung | Nennleistung [kW] | WW-Speicher intergriert; Volumen [l] | Pufferspeicher integriert; Volumen [l] | ETAs 35°C | ETAs 55°C | SCOP 35° | SCOP 55° | Vorlauf bis | Zuheizer [kW] | Kältemittel | Schalldruck in 3m Abstand ErP | Preis | Quelle
Luft-Wasser-Wärmepumpen
| Buderus | Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logaplus WLW186i-4 AR T180 mit integriertem Warmwasserspeicher 180l, schwarz - 7739624122 |  | 4 | 180 | 0 | 180 | 130 | 4.5 | 3.25 | 75 | 9 | R290 | 40 | 9292.8 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 5 | 180 | 0 | 180 | 137 | 4.5 | 3.425 | 75 | 9 | R290 | 42 | 9703.3 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 7 | 180 | 0 | 180 | 138 | 4.5 | 3.45 | 75 | 9 | R290 | 42 | 10213.8 | https://www.heima24.de
|  |  |  | 10 | 180 | 0 | 190.8 | 145.6 | 4.77 | 3.64 | 75 | 9 | R290 | 45 | 12288 | https://www.heima24.de | Stiftung Warentest 08/2024 Note 2,3
|  |  |  | 12 | 180 | 0 | 186.4 | 140.4 | 4.66 | 3.51 | 75 | 9 | R290 | 45 | 13276.9 | https://www.heima24.de
|  | Buderus Luft-Wasser-Wärmepumpe Logatherm WLW196i-14 AR T190 mit integriertem Warmwasserspeicher 190l, schwarz - 7739610228 |  | 14 | 190 | 0 | 190 | 145 | 4.75 | 3.625 |  | 9 | R410A | 53 | 15997.2 | https://www.heima24.de
Lambda
Sole-Wärmepumpe |  | Buderus WSW186i T180 Wärmepumpenpaket Logaplus WSW186 T2 inklusive Sole/Wasser-Wärmepumpe Logatherm WSW186i-6 T180 und Bedieneinheit RC100H |  | 6 | 180 |  | 201 | 146 | 5.025 | 3.65 | 67 | 9 | R410A |  | 8759 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 8 | 180 |  | 207 | 152 | 5.175 | 3.8 | 67 | 9 | R410A |  | 9398 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 12 | 180 |  | 214 | 159 | 5.35 | 3.975 | 67 | 9 | R410A |  | 10709 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  |  |  | 16 | 180 |  | 205 | 156 | 5.125 | 3.9 | 67 | 9 | R410A |  | 12859 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Pelletkessel Referenz
|  | Fröling Pelletkessel Pelletskessel PE1 20 kW Pelletheizung Lambdatronic P 3200 |  | 20 |  |  |  | 80 | [6 empty] | 11938.28 | https://www.hood.de/
|  | Atmos Pelletkessel PX20, 6 - 20 kW, platzsparend, mit kurzer Förderschnecke |  | 20 | [10 empty] | 5709 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Gaskessel Referenz |  | Buderus GB172i.2-20 KD, 20 kW Gas-Kombitherme Logamax plus GB172i.2, Erdgas | [12 empty] | 3525.9 | https://www.heizungsdiscount24.de/
mit Regelung, Anschlussset, Abgaspaket, integrierte Warmwasserbereitung
Buderus Zirkulationspumpenkit, mit Schwerkraftbremse & Anschlussverschraubungen
|  | Buderus Heizkreis-Set HSM25/6, 1 HK mit Mischer DN 25 | [12 empty] | 985 | https://www.heizungsdiscount24.de/
|  | Buderus Zirkulationspumpenkit, mit Schwerkraftbremse & Anschlussverschraubungen | [12 empty] | 364.9 | https://www.heizungsdiscount24.de/
Sole-Wasser-Wärmepumpen
Speicher
Pufferspeicher
WW-Speicher
Kombispeicher
Klimageräte
|  | Buderus Logacool AC166i, Klimaanlage AC166i-Set 2,5 kW, Klimagerät Single-Split | [12 empty] | 698 | https://www.heizungsdiscount24.de/klimaanlagen/buderus/logacool/
|  | Buderus Logacool Singlesplit-Klimageräte AC186i.3-Set - 5,3 kW - 7733703137 | [11 empty] | förderfähig | 1821 | https://www.heima24.de/heizung/buderus-logacool-singlesplit-klimageraete-ac186i3-set-53-kw-7733703137.html?pid=12674&soluteclid=c882d38ca5c7472fa72bd59ccfb47017

## Konstanten
Süd | 950
Südwest | 900
Südost | 900
West | 800
Ost | 800
Nordwest | 700
Nordost | 700
Nord | 500

## Tabelle1
bisheriger Energieverbrauch | 20000
CO2-Ausstoß in Tonnen |  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
| Heizöl | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040 | 6040
| Erdgas | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880 | 4880
| Wärmepumpe | 7600 | 5066.6667 | 3800 | 3040 | 2533.3333 | 2171.4286 | 1900 | 1688.8889 | 1520
|  | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5
| Heizöl | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000
| Erdgas | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800
| Wärmepumpe | 5200 | 3466.6667 | 2600 | 2080 | 1733.3333 | 1485.7143 | 1300 | 1155.5556 | 1040
| Wärmepumpe mit PV | 4000 | 2666.6667 | 2000 | 1600 | 1333.3333 | 1142.8571 | 1000 | 888.8889 | 800
CO2-Faktor Heizöl | 0.302 | kg/kWh
CO2-Faktor Gas | 0.244 | kg/kWh
CO2-Faktor Strommix | 0.38 | kg/kWh | https://www.umweltbundesamt.de/themen/co2-emissionen-pro-kilowattstunde-strom-2023
Preis Heizöl | 0.1 | €/kWh
Preis Erdgas | 0.09 | €/kWh
Preis Strom | 0.26 | €/kWh
Preis Strom mit PV | 0.2 | €/kWh